### Indicateur de Suivi
### Défi feuille de route régionale 2024 COP Auvergne-Rhône-Alpes

#### 1. Défi
Défi 5 : Accompagner l’évolution des activités sur les aires d’alimentation des captages pour reconquérir et pérenniser la qualité de l’eau
#### 2. Objectif du Défi à 2030
Pas d’objectif
#### 3. Indicateur associé
% des captages prioritaires de la région contaminés par les nitrates ou les phytosanitaires (par rapport aux valeurs de référence de la politique des captages prioritaires)
#### 4. Description de l'Indicateur
- Définition :
  La politique de reconquête des captages prioritaires a été initiée lors du Grenelle de l’Environnement en 2008. Elle concerne les captages d’eau potable dont la qualité de l’eau est notablement dégradée, ou qui présentent une importance stratégique. 98 captages prioritaires sont identifiés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette politique consiste à engager des démarches locales de protection de ces captages, afin d’améliorer la qualité de l’eau.
  Les paramètres de qualité de l’eau utilisés dans ce cadre sont les nitrates et les produits phytosanitaires. La finalité de l’indicateur est d’identifier les captages prioritaires présentant une qualité de l’eau dégradée sur ces paramètres, selon le référentiel de la politique des captages prioritaires.
  Les seuils retenus pour évaluer la qualité de l’eau de chacun des 98 captages prioritaires correspondent à 80 % de la norme, à des fins d’anticipation, c’est-à-dire :
  - pour les nitrates : 40 mg/L ;
  - pour les produits phytosanitaires : 0,08 µg/L par substance et de 0,4 µg/L pour la somme des substances.
#### 5. Unité de Mesure
L’unité de mesure de la qualité de l’eau est le mg/L pour la concentration des eaux en nitrates (par rapport à la référence citée ci-dessus de 40 mg/L) et le µg/L pour les produits phytosanitaires (par rapport à la référence de 0,08 µg/L par substance et de 0,4 µg/L pour la somme des substances).
Ces résultats de concentrations sont calculés pour chacun des 98 captages prioritaires : in fine, l’unité de mesure de l’indicateur est un %.
#### 6. Données Utilisées
- Source des Données :
  Les producteurs des données de qualité de l’eau sont les collectivités gestionnaires des captages prioritaires et ARS. Ces données sont versées dans les bases de données nationales gérées par le SANDRE : principalement ADES pour les eaux souterraines, aussi SISE-Eau pour les eaux superficielles. La DREAL AuRA a développé un outil spécifique pour recueillir ces données pour les 98 captages prioritaires de la région.
  Les données mobilisées pour le calcul de l’indicateur sont les données de concentration en nitrates et en produits phytosanitaires de chacun des 98 captages prioritaires des 6 dernières années.
- Lien vers la Source :
  ADES : https://ades.eaufrance.fr/
  SISE-Eau : https://siseauth.sante.gouv.fr/ (accès réservé)
  Accessible également à partir du site chapeau www.eaufrance.fr
- Données Spécifiques :
  Valeurs de concentration des eaux en nitrates et en produits phytosanitaires (données ponctuelles, pour chaque prélèvement réalisé)
- Méthode de production des données :
  Analyses de la qualité de l’eau réalisées conformément au cadre d’accréditation pour les paramètres concernés
#### 7. Méthode de Calcul de l'Indicateur
Formule de Calcul :
Prise en compte des données des 6 dernières années (c’est-à-dire les 6 dernières années « glissantes »)
Pour les nitrates : méthode P90 (c’est-à-dire la valeur maximale du jeu de données excluant les 10 % de données maximales, afin de ne pas sur-représenter les pics ponctuels)
Pour les produits phytosanitaires : moyenne des moyennes annuelles
Valeurs de référence nationales : cf. « unité de mesure » (nitrates : 40 mg/L ; produits phytosanitaires : 0,08 µg/L par substance et 0,4 µg/L pour la somme des substances)
Calcul réalisé in fine : nombre de captages avec une eau d'alimentation contaminée (en lien avec la donnée spécifique utilisée) / nombre total de captages prioritaires de la région (98)
#### 8. Producteur de l’indicateur
DREAL/EHN
Nom du contact :
#### 9. Fréquence de Mise à Jour
Annuelle
#### 10. Dernière Année Disponible
N-1 (à partir du T3)